附件3（略）

附件4（略）

附件5

猪圆环病毒2型cELISA抗体检测试剂盒等5种兽药产品说明书和内包装标签

一、猪圆环病毒2型cELISA抗体检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）猪圆环病毒2型cELISA抗体检测试剂盒说明书

【产品名称】                                                             兽用

通用名  猪圆环病毒2型cELISA抗体检测试剂盒

商品名  无

英文名  cELISA Kit For Detection of Porcine Circovirus Type 2 Antibodies

汉语拼音  Zhuyuanhuanbingdu Erxing cELISA Kangti Jiance Shijihe

【主要成分与含量】

| 组分 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 包被板 | 96孔/块 | 1块/盒 |
| 阴性对照血清 | 1ml/管 | 1管/盒 |
| 阳性对照血清 | 1ml/管 | 1管/盒 |
| 酶标抗体 | 7ml/瓶 | 1瓶/盒 |
| 样品稀释液 | 20ml/瓶 | 1瓶/盒 |
| 10倍浓缩洗涤液 | 50ml/瓶 | 1瓶/盒 |
| 底物显色液A | 13ml/瓶 | 1瓶/盒 |
| 底物显色液B | 1ml/瓶 | 1瓶/盒 |
| 终止液 | 7ml/瓶 | 1瓶/盒 |
| 说明书 | 份 | 1份/盒 |

【性状】  试剂盒应无破损、无裂痕、无渗漏。包被板、阳性对照血清、阴性对照血清、样品稀释液、10倍浓缩洗涤液、酶标抗体、底物显色液A、底物显色液B和终止液等组分齐全。

【作用与用途】  用于检测猪血清中猪圆环病毒2型抗体。

【用法与判定】

1  用法

1.1  试剂的准备  用前将所有的试剂和待检血清恢复至18℃~25℃，试剂应轻轻地旋转或震荡予以混合。

1.2  洗涤液的配制  取1份10倍浓缩洗涤液加入到9份双蒸水中，混匀。配制好的液体，应在3日内用完。

1.3  待检血清的稀释  用样品稀释液将待检血清按照1∶100（v/v）稀释。

1.4  洗涤  根据样品数量，取可拆卸包被板，每孔加入洗涤液300μl，置18℃~25℃孵育5分钟，弃去洗涤液，拍干。

1.5  加样  每孔加入稀释好的待检血清100μl，同时设阴性对照血清和阳性对照血清各2孔。1.6  孵育  将包被板密封后，置37℃孵育60分钟。

1.7  加入酶标抗体  取出包被板，每孔中加入酶标抗体50μl。

1.8  孵育  将包被板密封后，置37℃孵育60分钟。

1.9  洗涤  取出包被板，弃去孔中液体，每孔加入洗涤液300μl，置18℃~25℃孵育5分钟，弃去洗涤液，洗涤3次，每次拍干。

1.10  底物溶液的配制  将底物显色液A和底物显色液B按照19∶1（v/v）混匀后使用，5分钟内用完。

1.11  显色  每孔加入底物溶液100μl，置18℃~25℃避光孵育20分钟。

1.12  终止  每孔加入终止液50μl，轻微震荡混匀后，在波长为405nm下读取OD405nm值（应在加入终止液后5分钟内完成读数）。

1.13  计算  按下式计算S/N值。

| S/N= | 被检血清样品OD405nm值 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 阴性对照血清平均OD405nm值 |  |

2  判定

2.1  试验成立的条件  3.0≥阴性对照血清平均OD405nm值≥2.3，阳性对照血清平均OD405nm值＜0.3，判为试验成立。

2.2  判定  被检血清样品S/N值≤55%时，判为阳性；被检血清样品S/N值≥65%，判为阴性；55%＜被检血清样品S/N值＜65%时，判为可疑，应重复试验，若仍为可疑，判为阴性。

【注意事项】  （1）试剂盒应在2℃~8℃运输及保存。

（2）贮藏时，所有的板条一定要用封口膜密封，防止潮气对包被板的损伤，否则不得使用。

（3）仔细阅读说明书。

（4）所有试剂取出后，均不得再加回瓶中。

（5）不要使底物溶液接触强光和氧化物。

（6）10倍浓缩洗涤液如发现结晶，置37℃使其溶解后再使用。

（7）不要使用过期的成分或者不同批次试剂混合使用。

（8）检验用器皿必须清洁，操作过程避免与金属类器物接触。

（9）被检血清发生变质时勿用于检测。

（10）注意加样和洗涤过程，应确保试验的准确度，严禁用嘴吸液。

（11）应严格按照试剂盒说明书进行操作，严格遵守各操作步骤规定的时间和温度。

（12）操作过程中应佩戴手套，所有废液应经无害化处理。

【规格】  1个96孔板/盒

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）猪圆环病毒2型cELISA抗体检测试剂盒内包装标签

兽用

猪圆环病毒2型cELISA抗体检测试剂盒

1个96孔板/盒                                       批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

包被板                                兽用

96孔/块                                       批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阴性对照血清                          兽用

1ml/管                                            批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阳性对照血清                            兽用

1ml/管                                            批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

样品稀释液                              兽用

20ml/瓶                                           批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

10倍浓缩洗涤液                            兽用

50ml/瓶                                           批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

酶标抗体                                兽用

7ml/瓶                                            批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

底物显色液A                            兽用

13ml/瓶                                           批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

底物显色液B                            兽用

1ml/瓶                                            批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

终止液                               兽用

7ml/瓶                                           批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

二、重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N2 rSD57株+rFJ56株，H7N9 rGD76株）说明书和内包装标签

（一）重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N2 rSD57株+rFJ56株，H7N9 rGD76株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N2 rSD57株+rFJ56株，H7N9 rGD76株）

商品名  禽元

英文名  Reassortant Avian Influenza Virus（H5+H7） Trivalent Vaccine，Inactivated（H5N2 Strain rSD57+Strain rFJ56，H7N9 Strain rGD76）

汉语拼音  Chongzu Qinliuganbingdu （H5+H7） Sanjia Miehuoyimiao（H5N2 rSD57 Zhu +rFJ56 Zhu，H7N9 rGD76 Zhu）

【主要成分与含量】  疫苗中含有灭活的H5N2亚型重组禽流感病毒rSD57株、rFJ56株和H7N9亚型重组禽流感病毒rGD76株。灭活后H5亚型rSD57株和rFJ56株鸡胚液HA效价均不低于1∶512，H7N9亚型rGD76株鸡胚液HA效价不低于1∶512。

【性状】  乳白色均匀乳剂。

【作用与用途】  用于预防由H5亚型2.3.2.1d分支、2.3.4.4d分支和H7亚型禽流感病毒引起的禽流感。

【用法与用量】  颈后背部皮下或肌肉注射。2～5周龄鸡，每只0.3ml，5周龄以上鸡，每只0.5ml。5周龄以内雏鸭、雏鹅，每只0.5ml；5周龄以上鸭、鹅，每只1.0ml；种鸡、种鸭、种鹅，建议开产前加强免疫2次。

【注意事项】  （1）本品不能冻结保存。

（2）疫苗使用前应充分摇匀，并使疫苗升至室温。

（3）如果疫苗出现明显的水、油分层，应废弃不予使用。疫苗久置，在表面有少量白油，经振荡混匀后不影响使用。

（4）接种后一般无明显不良反应，有的在接种后1~2日内可能有减食现象。

（5）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

（6）上市前28日内禁止使用。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为18个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

（二）重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N2 rSD57株+rFJ56株，H7N9 rGD76株）内包装标签

兽用

重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗（H5N2 rSD57株＋rFJ56株，H7N9 rGD76株）

生产文号：

生产批号：

有效期至：

【作用与用途】  用于预防由H5亚型2.3.2.1d分支、2.3.4.4d分支和H7亚型禽流感病毒引起的禽流感。

【用法与用量】  颈后背部皮下或肌肉注射。2～5周龄鸡，每只0.3ml，5周龄以上鸡，每只0.5ml。5周龄以内雏鸭、雏鹅，每只0.5ml；5周龄以上鸭、鹅，每只1.0ml；种鸡、种鸭、种鹅，建议开产前加强免疫2次。

【贮藏与有效期】  2℃~8℃保存，有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

三、白头翁皂苷提取物标签

白头翁皂苷提取物标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：白头翁皂苷提取物

商品名称：

汉语拼音：Baitouwengzaogan Tiquwu

【主要成分】 白头翁皂苷B4。

【性状】 本品为微黄色至浅黄色粉末；味微苦。

【功能与主治】 清热解毒，抗炎。用于治疗奶牛临床型乳房炎。

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【贮藏】 密闭，置干燥处保存。

【运输注意事项】产品在运输过程中应防止阳光照射或受热，应小心轻放，不得日晒雨淋。

【包装】

【生产企业】

四、白头翁皂苷提取物注射液说明书和标签

（一）白头翁皂苷提取物注射液说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：白头翁皂苷提取物注射液

商品名称：

汉语拼音：Baitouwengzaogan Tiquwu Zhusheye

【主要成分】 白头翁皂苷B4。

【性状】 本品为浅黄色至浅棕黄色的澄明液体。

【功能与主治】 清热解毒，抗炎。主治奶牛临床型乳房炎。

【用法与用量】 肌内注射：每1kg体重，奶牛0.05ml，每日一次，连用5～7日。

【不良反应】 按规定剂量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】 暂无规定。

【规格】 10ml:含白头翁皂苷提取物0.5g；50ml:含白头翁皂苷提取物2.5g；100ml:含白头翁皂苷提取物5.0g

【包装】

【贮藏】 密闭。

【有效期】 24个月。

【批准文号】

【生产企业】

（二）白头翁皂苷提取物注射液标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：白头翁皂苷提取物注射液

商品名称：

汉语拼音：Baitouwengzaogan Tiquwu Zhusheye

【主要成分】 白头翁皂苷B4。

【性状】 本品为浅黄色至浅棕黄色的澄明液体。

【功能与主治】 清热解毒，抗炎。主治奶牛临床型乳房炎。

【用法与用量】 肌内注射：每1kg体重，奶牛0.05ml，每日一次，连用5～7日。

【规格】 10ml:含白头翁皂苷提取物0.5g；50ml:含白头翁皂苷提取物2.5g；100ml:含白头翁皂苷提取物5.0g

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【贮藏】 密闭。

【包装】

【生产企业】

五、复方阿莫西林粉说明书和标签

（一）复方阿莫西林粉说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：复方阿莫西林粉

商品名称：

英文名称：Compound Amoxicillin Powder

汉语拼音：Fufang Amoxilin Fen

【主要成分】 阿莫西林、克拉维酸钾

【性状】 本品为白色或类白色粉末。

【药理作用】 药效学  阿莫西林为β–内酰胺类抗生素，具有广谱抗菌作用。抗菌谱及抗菌活性与氨苄西林基本相同，对大多数革兰氏阳性菌的抗菌活性稍弱于青霉素，对青霉素酶敏感，故对耐青霉素的金黄色葡萄球菌无效。对革兰氏阴性菌如大肠埃希菌、变形杆菌、沙门氏菌、嗜血杆菌、布鲁氏菌和巴氏杆菌等有较强的作用，但这些细菌易产生耐药性。对铜绿假单胞菌不敏感。由于其在单胃动物的吸收比氨苄西林好，血药浓度较高，故对全身性感染的疗效较好。

克拉维酸仅有微弱的抗菌活性，能与革兰氏阳性和阴性细菌所产生的β–内酰胺酶不可逆结合并且对β–内酰胺酶具有抑制作用，从而保护了β–内酰胺类抗生素的活性，故称为β–内酰胺酶抑制剂。克拉维酸内服吸收好，不单独用于抗菌治疗，通常与其他β–内酰胺抗生素合用。随着细菌产生β–内酰胺酶的变化及耐药性变化，克拉维酸与β–内酰胺酶的结合能力和抑制作用也会发生变化，实际使用中应密切观察。

药动学  猪按每1kg体重10mg单次内服复方阿莫西林粉后，阿莫西林74%～92%被吸收，约100分钟血药浓度达到峰值，血药峰浓度为1.53mg/ml，消除半衰期为6.18小时；克拉维酸约45分钟血药浓度达到峰值，血药峰浓度为2.32mg/ml，消除半衰期为1.65小时。

【药物相互作用】

1. 本品与氨基糖苷类合用，可提高后者在菌体内的浓度，呈现协同作用。

2. 大环内酯类、四环素类和酰胺醇类等速效抑菌剂对本品的杀菌作用有干扰作用，不宜合用。

【适应证】 用于治疗鸡青霉素敏感菌引起的感染；治疗猪由胸膜肺炎放线杆菌、副猪嗜血杆菌引起的呼吸道疾病。

【用法与用量】 以本品计。混饮：每1L水，鸡0.5g，一日2次，连用3～7日；每1kg体重，猪0.1g，一日2次，连用5日。

【不良反应】

1. 鸡按规定的用法与用量使用尚未见不良反应；

2. 猪内服本品后可能出现轻微胃肠道症状（如腹泻和呕吐）和过敏反应。

【注意事项】

1. 蛋鸡产蛋期不得使用。

2. 本品水溶液不稳定，需现用现配。

3. 对青霉素类或头孢菌素类抗生素过敏者不得使用本品。

4. 本品不得用于兔子、豚鼠、仓鼠、沙鼠或小食草动物。

【休药期】 鸡7日；猪1日。

【规格】 50g : 阿莫西林5g+克拉维酸1.25g

【包装】

【贮藏】 遮光，密封，在凉暗处保存。

【有效期】 18个月。

【批准文号】

【生产企业】

- 复方阿莫西林粉标签

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：复方阿莫西林粉

商品名称：

英文名称：Compound Amoxicillin Powder

汉语拼音：Fufang Amoxilin Fen

【主要成分】 阿莫西林、克拉维酸钾

【性状】 本品为白色或类白色粉末。

【适应证】 用于治疗鸡青霉素敏感菌引起的感染；治疗猪由胸膜肺炎放线杆菌、副猪嗜血杆菌引起的呼吸道疾病。

【用法与用量】 以本品计。混饮：每1L水，鸡0.5g，一日2次，连用3～7日；每1kg体重，猪0.1g，一日2次，连用5日。

【休药期】 鸡7日；猪1日。

【规格】 50g : 阿莫西林5g+克拉维酸1.25g

【包装】

【贮藏】 遮光，密封，在凉暗处保存。

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【生产企业】