附件

《中国兽药典》（2015年版）勘误表

一部

| 序号 | 页码 | 标准名称 | 原内容 | 修正内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 218 | 盐酸丁卡因 |  |  |  |
| 2 | 354 | 硫酸庆大霉素 | 杂质A（西索米星） | 杂质A（西索米星） |  |
| 3 | 346 | 硫酸头孢喹肟 |  |  |  |
| 4 | 349 | 硫酸头孢喹肟注射液 | 粒度 取本品，摇匀后照粒度和粒度分布测定法（附录0982第三法）测定，含小于5μm的颗粒应不得少于80%，小于10μm的颗粒不得少于90%，小于20μm的颗粒不得少于95%，不得有超过50μm的颗粒。 | 粒度 取本品，摇匀后照粒度和粒度分布测定法（附录0982第三法）测定，含15μm以下的颗粒不得少于90%，含20μm以下的颗粒不得少于95%， 50μm及以上的颗粒不得检出。 |  |
| 5 | 附录205 | 1144 升压物质检查法 | 检查法 …… 选定高低两剂量的垂体后叶标准品稀释液（ml），…… | 检查法 …… 选定高低两剂量的赖氨酸升压素标准品溶液（ml），…… |  |
| 6 | 附录208 | 1201 抗生素微生物检定法 | 大肠埃希菌（Escherichia coli）悬液 取大肠埃希菌〔CMCC（B）44 103或CVCC2801〕的营养琼脂斜面培养物，…… | 大肠埃希菌（Escherichia coli）悬液 取大肠埃希菌〔CMCC（B）44 103或CVCC2081〕的营养琼脂斜面培养物，…… |  |
| 7 | 附录209 | 1201 抗生素微生物检定法 表1 | 大肠埃希菌〔CMCC（B）44 103或CVCC2801〕 | 大肠埃希菌〔CMCC（B）44 103或CVCC2081〕 |  |
| 8 | 附录214 | 1201 抗生素微生物检定法 | 灭菌缓冲液 磷酸盐缓冲液（pH7.0） 取磷酸氢二钠9.39g…… | 灭菌缓冲液 磷酸盐缓冲液（pH7.0） 取磷酸氢二钾9.39g…… |  |

二部

| 序号 | 页码 | 标准名称 | 原内容 | 修正内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 636 | 白龙散 | 【鉴别】 （2）……分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水（10:2:1）为展开剂，取出，晾干…… | 【鉴别】 （2）……分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水（10:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干…… |  |
| 2 | 708 | 黄连解毒片 | 【鉴别】 （4）……照薄层色谱法（附录0502）试验，吸取上述三种溶液各2 μl…… | 【鉴别】 （4）……照薄层色谱法（附录0502）试验，吸取上述两种溶液各2 μl…… |  |

# Text boxes

﹒HCl

﹒HCl