附件3

**鸡马立克氏病活疫苗（蚀斑计数）**

**检测能力行业比对作业指导书**

一、样品

本项能力比对提供给各参加单位样品3份（装量为2ml），采用玻璃瓶包装。样品保存条件为：-40℃以下。

二、检测

本项能力比对的检测依据为《中国兽药典》2020年版三部鸡马立克氏病火鸡疱疹病毒活疫苗（FC-126株）质量标准。检测结果以“PFU/羽份”表示。

三、结果反馈

请各参加单位于收到样品后的30个工作日内完成检测，并将加盖公章后的《鸡马立克氏病活疫苗（蚀斑计数）检测能力比对结果报告单》（附件4）扫描件发送至邮箱fjhxj168@126.com，以接收邮件日期为准。无故未按期提交结果报告单的单位，其结果将不列入本项能力比对结果统计。