ICS 11.220

CCS B 42

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 529—20XX

畜牧兽医器械产品条码识别规范

## Specifications for barcode identification of animal

## husbandry and veterinary devices

## (定向征求意见稿)

20XX-XX-XX发布          20XX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC274/SWG7）归口。

本文件起草单位：中国兽医药品监察所、北京普特信科技有限责任公司、北京市标准化研究院、华中农业大学。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

畜牧兽医器械产品条码识别规范

- 范围

本文件规定了畜牧兽医器械产品的编码及条码表示。

本文件适用于畜牧兽医器械产品的标识、分类及管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12904-2008  商品条码 零售商品编码与条码表示

GB/T7635.1-2002 全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品

GB/T 12905  条码术语

GB/T 18347  128条码

GB/T 19251  贸易项目的编码与符号表示导则

- 术语和定义

- GB 12904-2008、GB/T 12905、GB/T 19251中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 畜牧兽医器械  animal husbandry and veterinary device

是指用于动物的饲养、管理、诊疗、处置和疾病预防的仪器、器具、设备及组件、埋置装置、体外检测试剂盒等。

- 3.2

- 畜牧兽医器械产品编码 code for animal husbandry and veterinary device

一组具有特定信息含义的数字代码，用以标识畜牧兽医器械产品。

3.3

产品类代号 category number

按照GB/T7635.1-2002确定，并参照医疗器械分类与代码而制定的兽医器械产品大类代号。

3.4

产品细化分类代号 species number

在产品大类中按产品功能细分产生的产品类别代号。

3.5

管理类别代码 class code

按产品的安全性、有效性进行分类管理的代码。

- 编码

- 4.1代码结构

畜牧兽医器械产品编码为26位数字代码，代码结构见表1。

表1  代码结构

| 结构 | 含义 |
| --- | --- |
| X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 | 畜牧兽医器械产品编码 |
| X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 | 产品标识代码 |
| X14 X15 X16 X17 X18 X19 | 批次号 |
| X20 X21 X22 X23 | 产品类代号 |
| X24 X25 | 产品细化分类代号 |
| X26 | 管理类别代码 |

- 4.1.1 代码组成

产品标识代码+批次号+产品类代号+产品细化分类代号+管理类别代码

- 4.1.2.产品标识代码

标识代码用以标识产品的制造厂商及具体的产品项目，代码结构应符合GB/T 12904-2008的4.1.1的规定。

- 4.1.3 批次号

- 批次号用6位10进制数值表示。数值范围为000000～999999，由生产厂家自定义。

- 4.1.4产品类代号

产品类代号为4位数字代码，以数字0表示48158，见附录表A.1。

- 4.1.5产品细化分类代号

产品细化分类代号为2位数字代码，见附录A.2。

- 4.1.6 管理类别代码

管理类别代码为1位数字代码，见表2。

表2  管理类别代码

| 代码 | 管理类别 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理类别Ⅰ | 通过常规管理即可保证其安全性、有效性的畜牧兽医器械。 |
| 2 | 管理类别Ⅱ | 对其安全性、有效性应当加以控制的畜牧兽医器械。 |
| 3 | 管理类别Ⅲ | 植入动物体，或者用于支持维持动物生命，或者对动物体具有潜在危险，必须对其严格控制的畜牧兽医器械。 |

- 4.2 代码的编制原则

4.2.1 产品标识代码的编制原则应符合GB/T 12904-2008的4.2。

4.2.2 批次号的编制应保证其唯一性。

- 4.2.3 产品类代号按附录A.1。

- 4.2.4 产品细化分类代号按附录A.2。

4.3 代码示例（总体示例）

6920000123456 654321 0011 01 1

- 条码表示

- 5.1 码制 采用128条码符号。

- 5.2  技术要求

- 5.2.1 符号结构、技术要求应符合GB/T 18347。

- 5.2.2 条码符号等级不应低于1.5/06/670。

- 5.2.3 条码符号应固定在便于识读、不易变形、不易磨损的位置。

- 5.2.4 条码符号应使用耐磨损，耐腐蚀的介质承载。

- 附  录A  畜牧兽医器械产品目录

（规范性附录）

表A.1 畜牧兽医器械产品类代号表

| 产品类代号 | 产品类名称 |
| --- | --- |
| 48158·011 | 兽医用产科及阉割器械 |
| 48158·012 | 兽医用诊断及防治器械 |
| 48158·013 | 兽医用外科手术解剖器械 |
| 48158·014 | 兽医用眼、齿、颅、蹄科器械 |
| 48158·015 | 兽医用冷精人工配种器械 |
| 48158·016 | 保定器械 |
| 48158·017 | 兽医用电子仪器设备 |
| 48158·018 | 兽医用光学仪器设备及光学窥镜 |
| 48158·019 | 兽医用超声仪器及有关设备 |
| 48158·020 | 兽医用X射线设备、附属设备及部件 |
| 48158·021 | 中医兽医器械 |
| 48158·022 | 理疗设备 |
| 48158·023 | 临床检验分析仪器 |
| 48158·024 | 兽医用化验和基础设备、器具 |
| 48158·025 | 手术室、诊疗室设备及器具 |
| 48158·026 | 护理设备及器具 |
| 48158·027 | 消毒灭菌设备及器具 |
| 48158·028 | 防疫相关设备及用品 |
| 48158·029 | 兽医用冷疗、低温、冷藏设备及器具 |
| 48158·030 | 卫生材料及辅料 |
| 48158·031 | 兽医用缝合材料及粘合剂 |
| 48158·032 | 兽医用高分子材料及制品 |
| 48158·033 | 动物标识及安装器具 |
| 48158·034 | 动物用无害化处理设备 |
| 48158·035 | 软件（参考医疗器械分类） |
| 48158·036 | 畜禽养殖设备 |
| 48158·199 | 其他兽医用器械 |
| 注：无法根据附录界定产品类代号的产品，应以书面文件（结构原理、产品说明书、企业产品标准等）报主管部门进行界定。 |  |

表A.2 畜牧兽医器械产品细化分类代号表

| 产品类代号 | 产品细化分类代号 | 产品细化分类名称 | 品名举例 | 管理级别代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48158·011 | 01 | 产科用刀 | 皮肤刀、截胎刀、隐刃刀、指刀、长柄指刀、钩刀 | Ⅰ |
|  | 02 | 产科用剪 | 脐带剪、子宫剪、剖腹产剪 | Ⅰ |
|  | 03 | 产科用钳 | 子宫颈钳、助产钳 | Ⅰ |
|  | 04 | 产科用钩 | 产科钩、肛门钩、复钩、眼钩 | Ⅰ |
|  | 05 | 产科用针 | 外阴缝合针 | Ⅰ |
|  | 50 | 产科用其他器械 | 产科链（挺）、导绳、产科柄、胎儿托、截胎线锯、导绳器、子宫颈扩张器、牛胎拉引器、子宫冲洗器、子宫洗涤管、输卵管流通检验器、开膣器 | Ⅰ |
|  | 51 | 去势器 | 公牛无血去势器、公马无血去势器、鸡用去势器、羔羊无血去势器、猪用去势器、捻转精索去势器、猪用笔式去势器 | Ⅰ |
|  | 99 | 阉割用其它器械 | 无血去势夹、母牛输卵管锉切刀、阉割刀、去势胶环 | Ⅰ |
| 48158·012 | 01 | 体温计 | 电子体温计、玻璃体温计、红外线测温仪 | Ⅱ |
|  | 02 | 听诊器 | 听诊器 | I |
|  | 03 | 叩诊锤（无电） | 叩诊板、叩诊锤 | Ⅰ |
|  | 50 | 诊断用其他器械 | 牛胃金属探测器 | Ⅱ |
|  |  |  | 体温计夹、牛直肠（阴道）检查器、胃液采集器、粘液采集器、牛检卡尺、扁桃体采集器 | Ⅰ |
|  | 51 | 注射器械 | 兽用一次性注射针、留置针 | Ⅲ |
|  |  |  | 注射针、采血针、输血针、封闭针、输液针、接种针、长臂注射器、无针注射器、金属注射器、塑料注射器、塑钢注射器、连续注射器、全自动注射器、皮内注射器、伤口与膀胱注射器、油膏注射器、连续灌药注射器 | II |
|  | 52 | 穿刺器械 | 肝脏穿刺针、心包穿刺针、胸腔穿刺针、三用套管针 | Ⅲ |
| 48158·013 | 01 | 兽医用缝合针（不带线） | 圆针、三棱针、无损伤针 | Ⅱ |
|  | 02 | 基础外科用刀 | 手术刀片、手术刀柄、疝刀、剃毛刀、放血柳叶刀、喉头手术刀、会厌手术刀、气管切开刀、剥皮刀、解剖刀 | Ⅰ |
|  | 03 | 基础外科用剪 | 普通手术剪、剪线剪、气管软骨剪、组织剪、综合组织剪、解剖剪、石膏剪、纱布绷带剪、毛剪 | Ⅰ |
|  | 04 | 基础外科用钳 | 普通止血钳、巾钳、肠钳、持针钳、动脉钳、敷料钳、异物钳、拆线钳、双匙活体取样钳、气管扩张钳、组织钳、蚊式止血钳、小血管止血钳 | Ⅰ |
|  | 05 | 基础外科用镊 | 普通镊、组织镊、手术镊、缝合镊、敷料镊、解剖镊、小血管镊、无损伤镊 | Ⅰ |
|  | 06 | 基础外科用夹 | 缝合夹、疝夹、止血夹 | Ⅰ |
|  | 07 | 基础外科用针 | 疝缝合针、刺脉针、放腹水针、喉头注射针、缝合长柄针、探针、有沟探针 | Ⅰ |
|  | 08 | 基础外科用钩 | 双头拉钩、缝合夹拆除钩、扁平拉钩、静脉拉钩、皮肤拉钩 | Ⅰ |
|  | 30 | 基础外科其他器械 | 牵开器、引流管、锐匙、肠固定器、直肠截除环、铁烧烙器、鼻腔开张器、麻醉口罩 | Ⅰ |
|  | 31 | 骨科用刀 | 椎管铲刀、椎管锉刀 | Ⅱ |
|  |  |  | 截断刀、截骨刀、石膏刀 | Ⅰ |
|  | 32 | 骨科用锥 | 手锥 | Ⅱ |
|  |  |  | 丝锥 | Ⅰ |
|  | 33 | 骨科用钻 | 钻头、手枪式手摇骨钻、钻孔导套、组合钻套、双头加压钻套 | Ⅰ |
|  | 34 | 骨科用剪 | 双关节棘突骨剪、双关节咬骨剪、骨剪、石膏剪、钢丝剪 | Ⅰ |
|  | 35 | 骨科用钳 | 颈椎咬骨钳、颈椎双关节咬骨钳、髓核钳、椎板咬骨钳、枪形咬骨钳 | Ⅱ |
|  |  |  | 咬骨钳、持股钳、复位钳、持钉钳、持板钳、骨克丝钳、钢板弯曲钳、钢丝钳 | Ⅰ |
|  | 36 | 骨科用凿 | 椎板骨凿、椎体骨凿 | Ⅱ |
|  |  |  | 骨凿 | Ⅰ |
|  | 37 | 骨科用锉 | 骨锉 | Ⅱ |
|  |  |  | 髓腔锉、椎管锉 | Ⅰ |
|  | 38 | 骨科用锯 | 环锯、椎间盘手术用环锯 | Ⅱ |
|  |  |  | 弓锯、指锯、骨锯、石膏锯圆锯、摆锯、线锯 | Ⅰ |
|  | 39 | 骨科用刮 | 可变神经剥离器、刮匙、骨膜剥离器 | Ⅰ |
|  | 40 | 骨科有源器械 | 电动胸骨锯、气钻、电动骨钻 | Ⅱ |
|  | 41 | 骨科用植入器材 | 骨板、骨钉、骨针、螺钉、骨棒、脊柱内固定器材、扎丝、骨蜡、骨修复材料 | Ⅲ |
|  | 60 | 骨科用其他器械 | 骨把持器、测探器、测针尺、单头剥撬器 | Ⅰ |
|  | 61 | 乳房用刀 | 乳头柳叶刀、丹麦形乳头刀、乳头刀、乳房切开刀 | Ⅰ |
|  | 62 | 乳房用针 | 乳头套管针、通奶针 | Ⅰ |
|  | 99 | 乳房用其它器械 | 乳房肿瘤摘除器 | Ⅱ |
|  |  |  | 通乳管、乳头开张管、乳头锐匙、乳房清洁管、乳房钳子、乳头扩张器、乳房通风器、动物用乳罩 | Ⅰ |
| 48158·014 | 01 | 眼科手术用刀 | 角膜刀、白内障刀、手术刀 | Ⅱ |
|  | 02 | 眼科手术用剪 | 虹膜剪、手术剪 | Ⅱ |
|  | 03 | 眼科手术用钳 | 环状组织钳、晶体植入钳 | Ⅱ |
|  | 04 | 眼科手术用镊 | 虹膜镊、睫毛镊、固定镊 | Ⅱ |
|  | 05 | 眼科手术用夹 |  | Ⅱ |
|  | 06 | 眼科手术用钩 | 眼科钩 | Ⅱ |
|  | 07 | 眼科手术用针 | 异物针、放液针、泪管探针 | Ⅱ |
|  | 30 | 眼科用其他器械 | 眼科手术显微镜 | Ⅲ |
|  |  |  | 晶状体把持器、晶状体匙、眼睑扩张器、张眼圈、双凸镜、双凹镜、角膜镜、检眼镜、角膜计、眼压计、洗眼瓶、开睑器 | Ⅱ |
|  | 31 | 齿科用刀 | 牙龈刀 | Ⅰ |
|  | 32 | 齿科用凿 | 齿凿、牙釉凿 | Ⅰ |
|  | 33 | 齿科用钳 | 前臼齿钳、后臼齿钳、犬齿钳、齿跟钳、大家畜用齿钳、小家畜用齿钳、臼齿钳 | Ⅰ |
|  | 34 | 齿科用剪 | 牙龈剪、大家畜用齿剪、小家畜用齿剪 | Ⅰ |
|  | 35 | 齿科用钩 |  | Ⅰ |
|  | 36 | 齿科用针 | 牙探针、脓肿探针、牙周袋探针 | Ⅰ |
|  | 37 | 牙钻机及配件 | 电动牙钻机、涡轮牙钻机 | Ⅱ |
|  | 38 | 牙科手机 | 电动手机、涡轮手机 | Ⅱ |
|  | 50 | 齿科用其它器械 | 假牙 | Ⅲ？ |
|  |  |  | 电齿锉、超声波洗牙机、切喙器 | Ⅱ |
|  |  |  | 齿挺、拔牙钳支柱、齿刨、齿锉、齿锯、齿锤、口镜、研光器、洁治器、刮治器、咬合器 | Ⅰ |
|  | 51 | 颅科用针 | 套管针、探针 | Ⅱ |
|  | 52 | 颅科用刀 | 脑膜刀 | Ⅱ |
|  | 53 | 颅科用钳 | 脑组织咬除钳 | Ⅱ |
|  | 54 | 颅科用镊 | 脑膜镊 | Ⅱ |
|  | 55 | 颅科用钩 | 脑膜钩 | Ⅱ |
|  | 56 | 颅科用刮 | 脑刮匙 | Ⅱ |
|  | 70 | 颅科用其它器械 | 骨膜剥离器、圆锯、骨钢丝、手摇颅骨钻 | II |
|  | 71 | 蹄科用刀 | 蹄刀、刮削刀 | Ⅰ |
|  | 72 | 蹄科用剪 | 蹄剪、指甲剪 | Ⅰ |
|  | 73 | 蹄科用钳 | 蹄钳、检蹄钳、蹄钉钳、卸掌钳 | Ⅰ |
|  | 74 | 蹄科用锤 | 蹄锤、蹄钉锤 | Ⅰ |
|  | 75 | 蹄科用锉 | 蹄锉 | Ⅰ |
|  | 76 | 蹄科用刮 | 蹄刮 | Ⅰ |
|  | 77 | 蹄科用铲 | 蹄铲 | Ⅰ |
|  | 78 | 蹄科用斧 | 蹄斧 | Ⅰ |
|  | 79 | 蹄科用凿 | 蹄凿、钉眼凿 | Ⅰ |
|  | 99 | 蹄科用其它器械 | 电动修蹄机（组件） | Ⅱ |
|  |  |  | 量蹄计、矫形器、马掌 | Ⅰ |
| 48158·015 | 01 | 采精器械 | 牛用假母台、猪用假母台、猪用集精杯、羊用假阴道、牛用假阴道、马用假阴道 | I |
|  |  |  | 牛外壳、马外壳、羊外壳、调节钮、采精背带、采精袋、采精手套、润滑剂、假阴道温热柜、保温套、润滑油涂抹棒、假阴道热空气灭菌器、采精瓶 | Ⅱ |
|  |  |  | 牛内胎、马内胎、羊内胎、牛集精杯、马集精杯、羊集精杯、精液袋、牛用电刺激采精器、羊用电刺激采精器、假阴道蒸汽压力灭菌锅 | III |
|  | 02 | 精液处理器械 | 全自动精液灌注封装机、细管自动印字机、手摇灌注机、手摇封装机、细管自动重装机、精液自动解冻器、电子温度记录仪、电子测温仪、水浴器、磁力搅拌器、温控仪、加热板、方位操纵器、精子检查电视录相系统、精子密度测试仪、精子分离器 | Ⅱ |
|  | 03 | 储精器械 | 输精细管、封管珠、细管槽盒、三角形细管存放盒、多用途细管存放盒、液氮生物容器 | Ⅱ |
|  | 04 | 输精器械 | 牛、马、羊、猪用金属输精器；牛、羊用细管输精枪；硬输精管、软输精管、反转输精管、精液输送瓶、输精连接软管、输精袋 | III |
|  |  |  | 细管剪、牛、马、羊用膣镜灯；牛、马、羊用开膣器、精液冷冻仪、人工授精训练注射器 | II |
|  | 05 | 胚胎移植器械 | 胚胎采集器、胚胎移植器、冲卵管、采胚杯、胚胎灌注机、雌雄鉴别仪（PCR仪） | Ⅲ |
|  | 99 | 其他繁殖改良类器械 | 流式细胞仪（鉴定精液品质） | II |
| 48158·016 | 01 | 开口器 | 马开口器、牛开口器、猪开口器、羊开口器 | Ⅰ |
|  | 02 | 宠物美容器械 | 宠物美容台 | Ⅰ |
|  | 99 | 其它保定器械 | 保定架、倒马器、吊马器、天轨、牛鼻钳、宠物保定项圈、猪保定器 | Ⅰ |
| 48158·017 | 01 | 心电诊断仪 | 单导心电图机、多导心电图机 | Ⅱ |
|  | 02 | 肌电诊断仪 | 肌电图机 | Ⅱ |
|  | 03 | 无创监护仪 | 病畜监护仪（含心电、血氧饱和度、血压、脉搏、呼吸、体温） | Ⅱ |
| 48158·018 | 01 | 光谱诊断设备 | 红外线乳腺诊断仪 | Ⅱ |
|  | 02 | 医用显微放大设备 | 各类手术显微镜 | II |
|  |  |  | 检眼镜、检耳镜 | I |
|  | 03 | 观察用光学窥镜 | 直肠镜、胃镜、结肠镜、膀胱镜、鼻腔镜 | Ⅲ |
| 48158·019 | 01 | 超声诊断设备 | A型超声妊娠诊断仪、D型超声诊断仪、B型电子线阵超声诊断仪、背膘仪、B型机械扇扫超声诊断仪 | Ⅱ |
|  | 02 | 超声换能器 | 电子线阵换能器、A型超声换能器、机械扇扫换能器、环阵换能器、凸阵扫描换能器、穿刺超声换能器 | Ⅱ |
|  | 03 | 超声治疗设备 | 超声治疗机，超声雾化器，超声骨折治疗机、超声洁牙机、穿刺引导架 | Ⅱ |
|  | 04 | 超声辅助材料 | 超声耦合剂 | Ⅰ |
|  | 05 | 超声净化设备 | 超声清洗器 | Ⅱ |
| 48158·020 | 01 | X射线诊断设备 | 200mA以上X射线诊断设备 | Ⅲ |
|  |  |  | 200mA以下（含200mA）X射线诊断设备 | Ⅱ |
|  | 02 | 附加装置 | 固定阳极X线管、旋转阳极、高压发生器 | Ⅱ |
|  | 21 | X线影像系统及成像器件 | X线影像增强系统、透视荧光屏、增感屏、CR兽医计算机放射成像仪、动物专用数字化高频X线摄影一体机 | Ⅱ |
|  | 22 | X线透视、摄影附加装置 | 限束器、滤线器、遮线器、滤线栅、X线束准直器 | Ⅱ |
|  | 23 | 胶片处理装置 | X线胶片自动冲洗机、暗室灯、观片灯、X光胶片，X线摄影暗盒、CR、DR | Ⅰ |
|  | 24 | X线防护装置 | X线防护屏、隔式防护亭 | Ⅰ |
|  | 25 | X线防护用品 | 铅手套、铅橡皮、铅玻璃、铅眼镜等放射线材料 | Ⅰ |
|  |  |  | 铅围裙 | II |
| 48158·021 | 01 | 中兽医用针 | 13×1针灸针、18×1针灸针、针灸用品 | Ⅱ |
|  | 99 | 中兽医用其他器械 | 电麻仪、电针仪、穴位探测器、穴位刺激器、电子穴位测定治疗仪、激光针灸仪、微波针灸仪 | Ⅱ |
| 48158·022 | 01 | 激光治疗设备 | 二氧化碳激光治疗机、YAG激光治疗机、红宝石激光治疗机、便携式双波长动物激光治疗仪、氦-氢激光治疗机 | Ⅱ |
|  | 02 | 高频电慰设备 | 电热烧灼器 | Ⅱ |
|  | 03 | 微波治疗设备 | 微波治疗机 | II |
|  | 04 | 电疗仪器 | 场效应治疗仪、高压低频脉冲治疗机 | Ⅱ |
|  | 05 | 光疗仪器 | 紫外线治疗机、红外线治疗机、远红外辐照治疗机、光谱治疗机 | Ⅱ |
|  | 06 | 磁疗仪器 | 磁疗机、磁感应电疗机、特定电磁波治疗机 | Ⅱ |
| 48158·023 | 01 | 血液分析系统 | 全自动血细胞分析仪、半自动血细胞分析仪、血凝分析仪、血红蛋白测定仪、血小板聚集仪、血糖分析仪、血流变仪、血液粘度计、红细胞变形仪、流式细胞分析仪、全自动凝血纤溶分析仪 | Ⅱ |
|  | 02 | 生化分析系统 | 全自动生化分析仪、全自动快速（干式）生化分析仪、全自动多项电解质分析仪、半自动生化分析仪、半自动单项/多项电解质分析仪 | Ⅱ |
|  | 03 | 免疫分析系统 | 全自动免疫分析仪、酶免仪、半自动酶标仪、荧光显微检测系统、特定蛋白分析仪、化学发光测定仪、荧光免疫分析仪 | Ⅱ |
|  | 04 | 细菌分析系统 | 结核杆菌分析仪、药敏分析仪 | Ⅲ |
|  |  |  | 细菌测定系统、快速细菌培养仪 | Ⅱ |
|  | 05 | 尿液分析系统 | 尿液分析仪及试纸 | Ⅱ |
|  | 06 | 生物分离系统 | 电泳仪、毛细管电泳仪、等电聚焦电泳仪、核酸提纯分析仪、低、中高压电泳仪、细胞电泳仪 | Ⅰ |
|  | 07 | 血气分析系统 | 全自动血气分析仪、血氧饱和度测试仪、CO2红外分析仪、血气酸碱分析仪 | Ⅱ |
|  | 08 | 基因和生命科学仪器 | 全自动PCR分析系统、精子分析仪、生物芯片阅读仪、PCR扩增仪 | Ⅱ |
|  | 09 | 兽医用检验辅助设备 | 血球记数板、自动加样系统、自动进样系统、洗板机 | Ⅱ |
| 48158·024 | 01 | 培养箱 | CO2培养箱、恒温培养箱、厌氧培养箱 | II |
|  | 02 | 离心机 | 超高速离心机、高速离心机、低速离心机、冷冻高速离心机 | II |
|  | 03 | 病理分析前处理设备 | 切片机、包埋机、染色机、冷冻切片机、自动组织脱水机 | Ⅱ |
|  | 04 | 血液化验设备和器具 | 真空采血管、采血针 | Ⅱ |
|  |  |  | 红白血球吸管、微量血液搅拌器、微量血液振荡器 | Ⅰ |
|  | 05 | 专用设备 | 生物安全柜、超净工作台 | II |
| 48158·025 | 01 | 呼吸、麻醉设备及附件 | 电针麻醉机、吸入麻醉机、呼吸麻醉机、呼吸回路、挥发罐、人工肺、呼吸机 | Ⅲ |
|  |  |  | 气囊、废气罐、气管插管 | Ⅱ |
|  |  |  | 碱石灰、钙石灰、麻醉口罩 | Ⅰ |
|  | 02 | 输液辅助装置 | 专业输液器、输液泵 | Ⅱ |
|  | 03 | 呼吸设备配件 | 浮标式、墙式、手提式氧气吸入器 | Ⅰ |
|  | 04 | 制气设备 | 手提式氧气发生器 | Ⅱ |
|  | 05 | 冲洗通气、减压器具 | 灌肠器、调压灌肠器、高压灌肠压力指示器、创伤脉动式清洗器、洗创胶球、直肠清洗器、牛胃取铁器、负压吸引器 | Ⅱ |
|  | 06 | 手术灯 | 无影灯、冷光纤维导光手术灯 | Ⅱ |
|  |  |  | 手术照明灯、手术反光灯 | Ⅰ |
|  | 07 | 手术台 | 机械式手术台、固定式手术台、电动手术台 | Ⅰ |
|  | 08 | 高频手术和电凝设备 | 高频电刀 | Ⅲ |
|  |  |  | 电凝钳、电凝镊 | Ⅱ |
| 48158·026 | 01 | 医用器械台、柜等器具 | 器械台、器械柜、托盘架、污物桶、剧毒柜 | Ⅰ |
|  | 02 | 医用推车 | 各种医用推车、医物车、换药车 | Ⅰ |
|  | 03 | 护理用具 | 仔猪电热板、电热剪尾器、保温箱 | Ⅱ |
| 48158·027 | 01 | 喷射消毒设备 | 免疫用喷雾器、人用消毒通道、车辆消毒通道、管道式固定喷雾系统、雾化喷射器 | Ⅱ |
|  |  |  | 背跨式喷雾器、煤油火焰喷射器、丙烷气火焰喷射器 | Ⅰ |
|  | 02 | 熏蒸消毒设备 | 硫磺蒸发器、福尔马林蒸发器 | Ⅰ |
|  | 03 | 清洗机 | 高压清洗机、蒸汽喷射清洗机、联合高压清洗机 | Ⅰ |
|  | 04 | 消毒机 | 拖挂式消毒系统、移动式消毒系统、担架式消毒机、推车式消毒机 | Ⅱ |
|  | 05 | 紫外线消毒装置 | 紫外线消毒装置、紫外线灭菌灯 | II |
|  | 06 | 压力蒸汽灭菌设备 | 高压蒸汽灭菌器、手提式压力蒸汽灭菌器 | Ⅱ |
|  | 07 | 气体灭菌设备 | 臭氧消毒装置、环氧乙烷灭菌器 | Ⅱ |
|  | 08 | 超声雾化消毒设备 | 超声波雾化给药器、超声波雾化防疫机组 | II |
|  | 09 | 干热灭菌设备 | 干热灭菌器、微波灭菌柜 | Ⅱ |
|  | 10 | 煮沸灭菌设备 | 煮沸消毒器、贮槽 | Ⅰ |
|  | 11 | 煮沸消毒设备 | 电热煮沸消毒器、自动控制消毒器 | Ⅰ |
|  | 12 | 消毒液制取设备 | 消毒液机、次氯酸钠发生器、二氧化氯发生器 | II |
|  | 99 | 消毒用其它设备及器具 | 手枪式剂量调节器、喷雾枪 | Ⅱ |
| 48158·028 | 01 | 扑杀器 | 大动物扑杀器、便携式扑杀器 | III |
|  | 03 | 防护用具 | 防护服、防护鞋（靴）、防护手套、防疫鞋套机、防护口罩、防护眼罩、防护面罩、防护鞋（靴）清洗机 | I |
| 48158·029 | 01 | 兽医用冷疗设备 | 冷冻低温治疗机、液氮冷疗机 | Ⅱ |
|  | 02 | 兽医用低温设备 | 低温箱（-20℃、-40℃、-80℃）、液氮生物容器 | Ⅱ |
|  | 03 | 兽医用冷藏设备 | 冷藏箱、防疫品运输箱、冷链用品、血液制品冷藏箱、脏器冷藏箱 | Ⅱ |
|  | 04 | 兽医用冷冻设备 | 真空冷冻干燥箱 | Ⅱ |
|  | 05 | 冷敷器具 | 冰袋 | Ⅰ |
| 48158·030 | 01 | 吸收性止血制品 | 明胶海绵、胶原海绵、生物蛋白胶 | Ⅲ |
|  | 02 | 止血、护创膏 | 护创膏、止血海绵、溶血纱布、脱脂棉、脱脂纱布、骨蜡 | I |
|  | 03 | 兽医用胶带 | 透气胶带、各种橡皮膏 | Ⅰ |
|  | 04 | 兽医用夹板、支架 | 骨折用夹板、托马斯架 | Ⅰ |
|  | 05 | 兽医用绷带 | 各种绷带三角巾、纱布绷带、弹力绷带、石膏绷带 | Ⅰ |
|  | 06 | 吸水性敷料 | 脱脂棉、纱布、棉球、棉签 | Ⅰ |
|  | 07 | 一次性手术卫生用品 | 手术帽、手术口罩、手术衣、手术巾、鞋套、灭菌手套 | Ⅰ |
|  | 08 | 手术用防护套 | 乳胶手套、乳胶袖套、胶皮围裙 | I |
| 48158·031 | 01 | 订书机式缝合器 | 缝合钉、缝合器 | III |
|  | 02 | 可吸收缝合线 | 各种纯制、铬制羊肠线、胶原缝合线、各种吸收性高分子缝合线 | Ⅲ |
|  | 03 | 非吸收性合成高分子线 | 各种锦纶、丙纶、涤纶缝合线 | Ⅱ |
|  | 04 | 丝线 | 棉缝合线、亚麻缝合线 | Ⅱ |
|  | 05 | 兽医用粘合剂 | 血管吻合粘合剂、骨水泥、表皮粘合剂、粘合带、生物胶 | Ⅲ |
| 48158·032 | 01 | 一次性输血、输液器具 | 一次性使用输血器、一次性使用输液器、一次性使用输液器用药液过滤器、一次性输血袋、自体血回输器、穿刺输液器 | Ⅲ |
|  | 02 | 导管 | 引流管、气导管、胃导管、导尿管 | III |
| 48158·033 | 01 | 动物标识 | 项圈、翅环、脚环 | I |
|  |  |  | 育种用动物标识、防疫用动物标识、电子标识、刺青用刺码、动物标识识读器 | II |
|  |  |  | 体内埋置芯片 | Ⅲ |
|  | 02 | 安装器具 | 耳缺钳、刺青锤、刺青钳、打孔钳、刺号钳、耳标钳、电动耳标钳、卸标钳 | Ⅱ |
| 48158·034 | 01 | 动物用无害化处理设备 | 焚尸炉、无害化处理设备 | III |
| 48158·035 | 01 | 软件 | 中兽医专家系统 | Ⅱ |
| 48158·036 | 01 | 饲养器具 | 饮水器、喂料器、育雏器、水帘、剪牙钳、断尾钳、定位栏 | I |
|  |  |  | 赶猪电棍、电采暖器、断喙器、保育栏、电动翻耙机、保温伞 | Ⅱ |
|  |  |  | 截角器、孵化器、剪毛机 | III |
|  | 02 | 保健器具 | 投药器、灭蚊器、 | I |
|  | 03 | 管理器具 | 电围栏 | III |
| 48158·099 | 01 |  |  |  |
| 注：无法根据附录界定产品细化分类代号的产品，应以书面文件（结构原理、产品说明书、企业产品标准等）报主管部门进行界定。 |  |  |  |  |