附件2

体外兽医诊断制品标准性文件编写示例

【说明】 本示例旨在为体外兽医诊断制品标准性文件（含质量标准、工艺规程、说明书和标签）的编写提供形式框架和撰写规范参考。其中所列检验项目、操作参数、判定阈值及配方比例等具体技术内容均为示意，申报单位应基于所申报制品的固有特性、生产工艺及系统性验证数据科学拟定，不得脱离制品实际盲目照搬。

（以下为示例正文）

### 猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒质量标准

猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒

Zhuwenbingdu Yingguang RT-PCR Jianceshijihe

Real-time RT-PCR Test Kit for Classical Swine Fever Virus

本品系采用荧光PCR技术，由荧光PCR反应液、引物探针混合液、酶反应液、阴性对照、阳性对照组装而成。用于检测猪淋巴、脾脏组织和全血样品中的猪瘟病毒核酸。

【性状】  外包装盒应完好无损，内包装应无破损，内组分完整齐全。其中：

荧光PCR反应液  无色澄清液体。

引物探针混合液  淡粉色澄清液体。

酶反应液  无色澄清液体。

阴性对照  无色澄清液体。

阳性对照  无色澄清液体。

【无菌检验】  按现行《中国兽药典》三部附录进行检验，阴性对照和阳性对照均应无菌生长。

【敏感性检验】  取敏感性质控品（含量为X），用XX进行10倍系列稀释，取103、104、105、106倍稀释液作为待检样品，按《说明书》中“用法与判定”X～X项进行操作，应符合以下标准：

| 敏感性质控品稀释倍数 | Ct值 | 扩增曲线 |
| --- | --- | --- |
| 103 | X.YY＜Ct值≤X.YY | 出现典型扩增曲线 |
| 104 | X.YY＜Ct值≤X.YY | 出现典型扩增曲线 |
| 105 | X.YY＜Ct值≤X.YY | 出现典型扩增曲线 |
| 106 | X.YY≤Ct值，或无Ct值 | 出现或未出现典型扩增曲线 |

【特异性检验】  取特异性质控品XX、XX、XX作为待检样品，按《说明书》中“用法与判定”X～X项进行操作，均应为阴性。

### 猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒工艺规程

本品系采用荧光PCR技术，由荧光PCR反应液、引物探针混合液、酶反应液、阴性对照、阳性对照组成。用于检测猪淋巴、脾脏组织和全血样品中的猪瘟病毒核酸。

1  菌种   生产阳性对照用重组大肠杆菌XX株，按照XX方法进行鉴定应为阳性。由XX鉴定、保管和供应。基础种子代次为第X～X代，生产种子代次为X～X代。冻干后在-70℃以下保存。

2  细胞   XX用细胞为MDBK细胞，由XX鉴定、保管和供应。基础细胞库代次为X～X代，生产用细胞代次为X～X代。液氮保存。

### 3  试剂盒各组分

3.1  荧光PCR反应液  将商品化一步法qRT-PCR混合液和无核酸酶水，按X∶X的比例进行混合。滤过除菌后，Xml/支定量分装，置-15℃以下保存，有效期为X个月。

3.2  引物探针混合液  将合成的上游引物（列出具体序列）、下游引物（列出具体序列）及探针（列出具体序列）用无核酸酶水溶解成终浓度为Xμmol/L，按表1中的比例配制成混合液。滤过除菌后，Xml/支定量分装，置-15℃以下保存，有效期为X个月。

表1  引物探针混合液配方

| 成分 | 体积（1个反应） |
| --- | --- |
| 上游引物 | Xµl |
| 下游引物 | Xµl |
| 探针 | Xµl |
| 无核酸酶水 | Xµl |

3.3  酶反应液  将商品化的试剂，逆转录酶的活性不低于XU/µl。滤过除菌后，Xml/支定量分装，置-15℃以下保存，有效期为X个月。

3.4  阴性对照  将无核酸酶水作为本试剂盒的阴性对照，滤过除菌后，Xml/支定量分装，置-15℃以下保存，有效期为X个月。

3.5  阳性对照  将灭活后的XX病毒培养物稀释至X，作为本试剂盒的阳性对照，滤过除菌后，Xml/支定量分装，置-15℃以下保存，有效期为X个月。

### 4  试剂盒的组装

### 将检验合格的各组分按照下表进行组装。

表2  试剂盒的组装

| 组分名称 | 规格与数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30反应/盒 | 50反应/盒 | 100反应/盒 |
| 荧光PCR反应液 | Xµl×1管 | Xµl×1管 | Xµl×1管 |
| 引物探针混合液 | Xµl×1管 | Xµl×1管 | Xµl×1管 |
| 酶反应液 | Xµl×1管 | Xµl×1管 | Xµl×1管 |
| 阴性对照 | Xµl×1管 | Xµl×1管 | Xµl×1管 |
| 阳性对照 | Xµl×1管 | Xµl×1管 | Xµl×1管 |

#### 5  敏感性质控品  本品系用灭活的猪瘟病毒X株ST细胞培养物经稀释后，定量分装制成。含量为X拷贝/µl，置-15℃以下保存。

#### 6  特异性质控品  XX、XX和XX分别由...、...和...提取核酸制备而成。按照GB/T X-XXXX《猪瘟病毒X检测方法》中的XX方法进行检测，均应为阴性。置-15℃以下保存。

猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒说明书和标签

（一）猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒

商品名称：

英文名称：Real-time RT-PCR Test Kit for Classical Swine Fever Virus

汉语拼音：Zhuwenbingdu Yingguang RT-PCR Jianceshijihe

【主要成分与含量】

| 主要成分 | 含量/规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30反应/盒 | 50反应/盒 | 100反应/盒 |
| 荧光PCR反应液 | Xµl×1管 | Xµl×1管 | Xµl×1管 |
| 引物探针混合液 | Xµl×1管 | Xµl×1管 | Xµl×1管 |
| 酶反应液 | Xµl×1管 | Xµl×1管 | Xµl×1管 |
| 阴性对照 | Xµl×1管 | Xµl×1管 | Xµl×1管 |
| 阳性对照 | Xµl×1管 | Xµl×1管 | Xµl×1管 |

【作用与用途】  用于检测猪XX、XX组织和全血样品中的猪瘟病毒核酸。

【用法与判定】  1  用法

1.1  待检样品准备

1.1.1  组织样品的采集和处理  ....

1.1.2  全血样品的采集和处理  ....

1.2  核酸的提取  取处理好的样品，用商品化核酸提取试剂盒提取核酸，作为待检样品应立即检测，若不能及时检测，可在-70℃以下保存XX个月，....。

1.3  荧光RT-PCR

1.3.1  取出试剂盒中的各组分，待其温度平衡至室温后，瞬时离心，备用。

1.3.2  反应体系配制  根据待检样品数量，核算试验所需要的反应数，并按照下表单反应体系配制方法，计算当次试验各组分需要量。反应数=阴性对照数＋阳性对照数＋样品数＋预留数（一般1～3个反应）。

| 单反应体系配制方法 |  |
| --- | --- |
| 荧光PCR反应液 | Xµl |
| 引物探针混合液 | Xµl |
| 酶反应液 | Xµl |

在适当容积的无菌管中加入上述试剂，混匀后离心，按照Xµl/管分装到PCR反应管中。

1.3.3  加样 分别取Xµl待检样品加入相应反应管中，混匀，瞬时离心后，将反应管放入扩增仪检测孔。

1.3.4  反应程序  按照下表设置反应条件，进行荧光RT-PCR扩增。

| 阶段 | 条件 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 反转录 | X℃ X分钟 | 1 |
| 预变性 | X℃ X秒 | 1 |
| 变 性 | X℃ X秒 | X |
| 退 火 | X℃ X秒 （此阶段结束时采集荧光信号） |  |

2  结果判定

2.1  分析条件设定： ....

2.2  试验成立条件：阳性对照 ....，阴性对照 ....，试验结果有效。

2.3  判定：此处可添加计算公式

阳性：....

阴性：....

【注意事项】  （1）XXX。

（2）XXX。

（3）XXX。

....

【规格】  ....

【贮藏与有效期】  X℃保存，有效期为X个月。

【批准文号/《进口兽药注册证书》证号】（这两者是或者关系，国内注册产品为“批准文号”，进口注册产品为“《进口兽药注册证书》证号”。）

【企业名称】  （进口注册申请表中的申请单位名称，仅进口注册产品适用）

【生产企业/生产厂名称】 （这两者是或者关系，国内注册产品为“生产企业”，进口注册产品为“生产厂名称”。）

地址：（仅进口注册产品适用，内容应包含生产厂地址和电话）

电话：

仅供兽医诊断使用

### （二）猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒内包装标签

兽用

猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒

30（50、100）反应/盒                     批准文号：（仅国内适用）

《进口兽药注册证书》证号：（仅进口注册产品适用）

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  用于检测猪XX、XX组织和全血样品中的猪瘟病毒核酸。

【贮藏与有效期】  -15℃以下保存，有效期为12个月。

【企业名称】  （进口注册申请表中的申请单位名称，仅进口注册产品适用）

【生产企业/生产厂名称】（这两者是或者关系，国内注册产品为“生产企业”，进口注册产品为“生产厂名称”。）

仅供兽医诊断使用

兽用

荧光PCR反应液

300µl（500µl、1000µl）/管                                    批    号：

有效期至：

【贮藏与有效期】  -15℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业/生产厂名称】

仅供兽医诊断使用

兽用

引物探针混合液

210µl（350µl、700µl）/管                                      批    号：

有效期至：

【贮藏与有效期】  -15℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业/生产厂名称】

仅供兽医诊断使用

兽用

酶反应液

18µl（30µl、60µl）/管                                        批     号：

有效期至：

【贮藏与有效期】  -15℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业/生产厂名称】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照

30µl（60µl）/管                                              批    号：

有效期至：

【贮藏与有效期】  -15℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业/生产厂名称】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照

30µl（60µl）/管                                             批    号：

有效期至：

【贮藏与有效期】  -15℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业/生产厂名称】

仅供兽医诊断使用